## 客户信息
每日特种设备安全检查记录
站点 |  | 检查日期
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 处理结果 | 备注
1 | 人员 | 1.每班充装人员2人,检查人员1人，均持证上岗: 2.严格执行充装前后及充装过程中检查制度，严禁为不符合要求气瓶进行充装: 3.规范进行卸液操作，并填写相关记录: 4.完善气瓶充装检査记录。
2 | 设备本体 | 1.充装、装卸软管完好，阀门无腐蚀、裂纹，连接螺栓未松动: 2.法兰连接无泄漏，设备或管道与相邻构件无异常振动、响声或相互摩擦: 3.保温隔热层无破损或异常结霜现象: 4.支架或支座无变形、基础沉降等现象: 5.无超压、超温等异常现象，设备漆色、标志完好: 6.设备接地装置、临近燃气报警装置完好。
3 | 安全附件或安全保护装置 | 1.安全阀、压力表定期校验，铅封、标签完好，压力表盘上标出工作压力红线: 2.液位计完好，无泄漏:
4 | 环境 | 1.无异常天气或异常工况条件下作业现象: 2.周边无影响安全作业现象。
5 | 政府监督、通报、预警 | 及时落实政府通报要求或发布的预警提示
6 | 投诉举报 | 及时登记并整改消除投诉信息
7 | 舆情信息 | 及时处理舆情信息
采取的防范措施
安全员